TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJÉTO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO VISANDO A IMPLANTAÇÃO E CONEXÃO À REDE DE USINA DE MINI GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJÉTO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO VISANDO A IMPLANTAÇÃO E CONEXÃO À REDE DE USINA DE MINI GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ | SERV | 01 |
| COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO |
| 1.1 | Elaboração de uma planta fotovoltaica de mineração de 1,2Mwp | SERV | 01 |
| 1.2 | Encaminhamento dos Projetos para a SATEL | SERV | 01 |
| 1.3 | Encaminhamento dos projetos para a ENEL CE | SERV | 01 |
| 1.4 | Homologação do sistema fotovoltaico | SERV | 01 |
| 1.5 | Elaboração de uma planta elétrica da subestação abrigada de 1,0MVA | SERV | 01 |
| 1.6 | Estudo de viabilidade técnica | SERV | 01 |
| 1.7 | Estudo de coordenação e seletividade | SERV | 01 |
| 1.8 | Elaboração das plantas de proteção de MT e BT | SERV | 01 |
| 1.9 | Descritivo e precificação dos equipamentos | SERV | 01 |
| 1.10 | Descritivo e precificação da mão de obra | SERV | 01 |
| 2 | SERVIÇO DE AFERIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJÉTO VISANDO A IMPLANTAÇÃO E CONECXÃO À REDE DE USINA DE MINI GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ | SERV | 01 |

- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

- Realizar projeto básico para implantação e conexão à rede de usina de mini geração de energia solar para o município de Cariré;

- Elaborar Projeto Básico para futura contratação de empresa para prestar os serviços implantação e conexão à rede de usina de mini geração de energia solar do município de Cariré;

- Elaboração de relatórios e pareceres técnicos junto ao andamento dos serviços a serem contratados;

- Aferição do serviço a ser contratado através do projeto básico elaborado.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

- Utilizar profissionais devidamente habilitados na execução do objeto contratual;

- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

- Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela Contratante;

- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Câmara Municipal de Groaíras por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Câmara Municipal de Groaíras;

- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente.

- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

  - Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.

  - Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado.

  - Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.

- Executar os Serviços em conformidade com as definições aqui constantes.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

- Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

- Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

- Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

- Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

  - exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

  - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

  - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

  - considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

- DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA:

  - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II so art. 57 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelo máximo de 60 meses.

- DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO:

  - O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a ser reconhecido por meio de termo aditivo, pode ocorrer a qualquer tempo desde que a demonstrado o desequilíbrio conforme o disposto no inciso XXI Art. 37 da Constituição Federal e § 5º inciso II, alínea “d” do Art. 65, da Lei de Licitações vigente.

- DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

  - Os Serviços contratados serão prestados mediante expedição de ORDENS DE SERVIÇOS, por parte da administração ao licitante vencedor, que indicarão os quantitativos a serem executados, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da Contratante.

- DO LOCAL E PRAZO DE PRESTAÇÃO:

  - A CONTRATADA deverá executar o objeto Contratado nos locais determinados pela contratante, e no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a expedição da Ordem de Serviço.

- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

  - A prestação dos Serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor, o qual deverá atestar os documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução dos serviços para fins de pagamento.

  - A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da licitante contratada.

  - Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com as exigências, com assiduidade e pontualidade.

- DO PAGAMENTO:

  - O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal e fatura correspondente aos serviços executados. A fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pelo Ordenador de Despesas, que atestará o(s) serviço(s) executado(s).

  - Caso a Fatura seja aprovada pelo Ordenador de Despesas, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pela CONTRATADA, conforme Nota Fiscal/Fatura, discriminada de acordo com a ordem de início dos serviços, atestado pela fiscalização.

  - Caso seja constatada alguma irregularidade nas Nota Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data de sua reapresentação.

  - O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se adimplente com Regularidade Fiscal e Trabalhista.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| Órgão | MUNICÍPIO DE CARIRÉ |
| --- | --- |
| Unidade Orçamentária | 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Dotação Orçamentária | 06.01.15.122.0402.2.020 – Manutenção das Atividades Gerais da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Elemento de Despesas | 3.3.90.39.00 Serviços de Pessoa Jurídica |
| Fonte do Recurso | Recursos Ordinários |

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções:

  - Advertência;

  - Multa:

    - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta ,em caso de recusa da licitante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela Contratante;Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o limite de 30 (trinta) dias;

    - Multa de 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da Secretaria de competência, em caso de atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias.

    - Os valores das multas referidas nestas cláusulas serão descontadas “ex- officio” da Contratada, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito  em seu favor que mantenha junto a Secretaria de competência, independente de notificação ou interpelação judicial ou  extrajudicial.

  - Suspensão Temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

  - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova a sua reabilitação.

  - Será ainda imputada a contratada multa ou punição no caso que couber por falha da (s) eventual (is) subcontratada(s) na prestação dos serviços;

- DA RESCISÃO DO CONTRATO:

  - O contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da referida lei e suas alterações posteriores.

  - A inadimplência das Cláusulas e condições estabelecidas no instrumento convocatório, pela Contratada, assegurará a Contratante o direito de dá-lo por rescindido mediante notificação entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

  - Os Procedimentos de rescisão contratual, tanto amigável, como os determinados por ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado contraditório e a ampla defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação comprovada de decisão rescisória.

  - Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas.